Phụ lục IV

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY

(Ban hành kèm theo Nghị định số: 163/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ)

| TT | Tên trang thiết bị | Ðơn vị |  |  | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Trang thiết bị thực hiện các giai đoạn theo quy trình cai nghiện ma túy |  |  |  |  |
| I | Tiếp nhận, phân loại |  |  |  |  |
| 1 | Bàn làm việc (đón tiếp) | Cái |  |  | 01 |
| 2 | Máy vi tính + máy in | Bộ |  |  | 01 |
| 3 | Ghế băng | Cái |  |  | 02 |
| 4 | Tủ để hồ sơ | Cái |  |  | 01 |
| 5 | Ghế đơn | Cái |  |  | 02 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | Cái |  |  | 01 |
| II | Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác |  |  |  |  |
| 1 | Máy đo đường huyết cá nhân | Cái |  |  | 02 |
| 2 | Huyết áp kế | Bộ |  |  | 02 |
| 3 | Ống nghe | Bộ |  |  | 02 |
| 4 | Đèn khám bệnh | Cái |  |  | 01 |
| 5 | Cân đo sức khỏe có thước đo chiều cao | Cái |  |  | 01 |
| 6 | Bộ khám ngũ quan | Bộ |  |  | 01 |
| 7 | Đèn khám treo trán (Đèn clar) | Cái |  |  | 01 |
| 8 | Máy khí dung | Cái |  |  | 01 |
| 9 | Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mặt nạ thở oxy | Bộ |  |  | 01 |
| 10 | Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần | Cái |  |  | 02 |
| 11 | Bộ nẹp chân | Bộ |  |  | 02 |
| 12 | Bộ nẹp tay | Bộ |  |  | 02 |
| 13 | Bộ nẹp cổ | Bộ |  |  | 02 |
| 14 | Bộ dụng cụ sơ cấp cứu | Bộ |  |  | 01 |
| 15 | Cáng tay | Cái |  |  | 01 |
| 16 | Xe tiêm | Cái |  |  | 01 |
| 17 | Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ | Cái |  |  | 01 |
| 18 | Bàn tiểu phẫu | Cái |  |  | 01 |
| 19 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ |  |  | 01 |
| 20 | Giá treo dịch truyền | Cái |  |  | 02 |
| 21 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | Cái |  |  | 01 |
| 22 | Bộ mở khí quản cho người lớn | Bộ |  |  | 01 |
| 23 | Kẹp lấy dị vật cho người lớn | Bộ |  |  | 01 |
| 24 | Máy điện châm | Cái |  |  | 02 |
| 25 | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | Cái |  |  | 01 |
| 26 | Nồi hấp sấy tiệt trùng | Cái |  |  | 01 |
| 27 | Giường bệnh | Cái |  |  | 02 |
| 28 | Bàn khám bệnh | Cái |  |  | 01 |
| 29 | Tủ đựng thuốc cấp cứu | Cái |  |  | 01 |
| III | Giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách |  |  |  |  |
| III.1 | Giáo dục, tư vấn |  |  |  |  |
| 1 | Ti vi | Cái |  |  | 01 |
| 2 | Máy tính xách tay | Cái |  |  | 01 |
| 3 | Tủ sách | Cái |  |  | 01 |
| 4 | Bàn, ghế | Bộ |  |  | 01 |
| III.2 | Thiết bị phục hồi sức khỏe |  |  |  |  |
| 1 | Xe đạp tập | Cái |  |  | 01 |
| 2 | Giàn tạ đa năng | Cái |  |  | 01 |
| 3 | Máy chạy bộ | Cái |  |  | 01 |
| 4 | Máy vật lý trị liệu đa năng | Cái |  |  | 01 |
| 5 | Dụng cụ thể thao khác (theo nhu cầu của cơ sở) |  |  |  |  |
| IV | Lao động trị liệu, học nghề |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị dạy nghề: Danh mục trang thiết bị đào tạo nghề theo quy định hiện hành. |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị lao động trị liệu: Theo nhu cầu tổ chức loại hình lao động trị liệu của cơ sở. |  |  |  |  |
| V | Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng: Tùy tình hình thực tế, bố trí phù hợp, không yêu cầu trang thiết bị cụ thể. |  |  |  |  |
| B | Trang thiết bị phục vụ phòng ở của người cai nghiện |  |  |  |  |
| 1 | Quạt điện |  | Cái | Theo diện tích phòng ở |  |
| 2 | Giường tầng sắt |  | Cái | Theo quy mô cơ sở |  |
| 3 | Giường đơn sắt |  | Cái | Theo quy mô cơ sở |  |
| 4 | Ti vi (phòng ở) |  | Cái | 01 |  |
| 5 | Tủ cá nhân |  | Chiếc | Theo quy mô cơ sở |  |
| 6 | Bảng theo dõi quân số học viên |  | Cái | 01 |  |